**Alerta de Tecnogivilância Nº 3115  
PRODUTO: Nome Comercial: GSP Neonatal IRT Kit. Nome Técnico: Tripsina Neonatal. Número de registro ANVISA: 10298910112. Tipo de produto: Produto para diagnóstico de uso in vitro. Classe de Risco: II. Modelo afetado: código 3306-0010 - Kit IVD para 152 testes. Números de série afetados: 1067242501; 106724502; 1067330001; 1067491701; 1067164202; 1067339501. Acesse o conteúdo integral do Alerta 3115 com os respectivos anexos no Portal da ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/alertas).**[**http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3115**](http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3115) **Tecnovigilância - Anvisa**