**Alerta de Tecnogivilância Nº 3121
PRODUTO: Nome Comercial: Foco Cirúrgico Powerled/HLED, Modelos Powerled 300, Powerled500, Powerled 700, HLED 300, HLED 500 E HLED 700. Nome Técnico: Foco Cirúrgico. Número de registro ANVISA: 80259119013. Tipo de produto: Equipamento. Classe de Risco: I. Modelos afetados: HLED 300, HLED 500 e HLEC 700. Números de série afetados: ARD568330901 - Todos os modelos fabricados entre outubro de 2007 e novembro de 2017. Acesse o conteúdo integral do Alerta 3121 com os respectivos anexos no Portal da ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/alertas).**[**http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3121**](http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3121) **Tecnovigilância - Anvisa**