**Alerta de Tecnogivilância Nº 3130  
PRODUTO: Nome Comercial: Família Instrumento Alinity hq System. Nome Técnico: Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas. Número de registro ANVISA: 80146502148. Tipo de produto: Produto para diagnóstico de uso in vitro. Classe de Risco: II. Modelo afetado: Alinity hq Analyzer - Alinity hq Analyzer. Números de série afetados: HQ00400; HQ00403; HQ00394; HQ00395; HQ00398; HQ00399; HQ00405; HQ00407; HQ00359; HQ00322; HQ00323; HQ00427; HQ00440; HQ00231; HQ00232; HQ00238; HQ00240; HQ00301; HQ00308; HQ00236; HQ00237; HQ00235; HQ00304; HQ00305; HQ00310; HQ00311; HQ00239. Acesse o conteúdo integral do Alerta 3130 com os respectivos anexos no Portal da ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/alertas).**[**http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3130**](http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3130) **Tecnovigilância - Anvisa**