**Alerta de Tecnogivilância Nº 3163
PRODUTO: Nome Comercial: Instrumental Legion/Genesis II. Nome Técnico: Kit Instrumental. Número de registro ANVISA: 80804050121. Tipo de produto: Material. Classe de Risco: I. Modelo afetado: Bloco de corte AP Femoral Tamanho 7. Número do lote afetado: 17LM01746. Acesse o conteúdo integral do Alerta 3163 com os respectivos anexos no Portal da ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/alertas).**[**http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3163**](http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=3163) **Tecnovigilância - Anvisa**